[image: image1.jpg]ol
e R ¥ K

15137938258

13373931998




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

JGD(KXT)型卡箍式橡胶接头
[image: image3.png]



	序号
	部位
	材料

	1
	外胶层
	11R、CR、EPDM、NR、NBR

	2
	内胶层
	11R、CR、EPDM、NR、NBR

	3
	骨架层
	聚酯帘布

	4
	法兰
	Q235 304 316L

	5
	增强圈
	钢丝圈


材料表：
公称通径、长度、位移参数表：
[image: image2.png]



注：根据用户的需求研制开发了卡箍式橡胶接头，采用卡箍来代替法兰盘和螺栓，使用时,可方便地将卡箍式橡胶接头的两端分别套装在要连接的管道上，通过不锈钢卡箍将橡胶接头与管道固定连接；拆卸时松开卡箍即可。从而达到补偿管道因热胀冷缩，输水所产生的位移量之目的。它与一般的橡胶接头相比， 有以下几个特点：
　　1、卡箍式橡胶接头节省了法兰盘和螺栓、节约了工程的开支。
　　2、卡箍式橡肢接头管口处不需要翻边，简化了工作效率。
　　3、卡箍式橡胶接头简化了安装维修工作，提离了工作效率。
　　4、卡箍采用不锈钢制作，具有耐腐蚀等特点通径从DN50-500mm,安装长度参照JGD(KXT)-Df执行或按照用户需要设计。
　　5、压力等级从0.25MPa-1.0MPa。






 2 / 2

