[image: image1.jpg]e 5 15 7K
15137938258

13373931998




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

JGD(KXT)型可曲挠偏心异径橡胶接头
[image: image3.png]



	序号
	部位
	材料

	1
	外胶层
	11R、CR、EPDM、NR、NBR

	2
	内胶层
	11R、CR、EPDM、NR、NBR

	3
	骨架层
	聚酯帘布

	4
	法兰
	Q235 304 316L

	5
	增强圈
	钢丝圈


材料表：
公称通径、长度、位移参数表：
[image: image2.png]B MAES oo EOEE @IM
B, o B e Tl

250x125

2506200 | 220 25 35 a0 300
300x125 | 220 25 3 a0 300
300x150 | 220 25 35 a0 300

300x250 | 220

125x65 | 200 22 30 s 350
125x80 | 200 2 30 as 350 a00x300 | 240
125100 | 200 22 30 s 350 400x350 | 240

150x100 | 200 2 500x350

1sox125 | 200 2 500x400

200080 | 200 2 0 300 s00x450 | 240 2
200x100 [ 200 22 a0 300 600x400 | 240 28
200x125 | 200 25 a0 300 600xas0 [ 240 28











 2 / 2

