[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

JGD-B1型风机盘管橡胶接头
[image: image5.png]



产品介绍：
该产品由内层胶、多层刮胶帘子布增强、外层胶构成的橡胶管和金属活接头组成。具有耐压高、弹性好、偏转位移量大、耐老化、吸震好等特点。适用于宾馆、饭店客房的空调用各种风机盘管机组的进出口管道连接。

各部分材质：　　　　　　　　　　　　　　　　　技术条件：
[image: image2.png]. w2252,
I S - anax
Reintarcing layer Nylon cord fabric
ogg g Applicable Media Water, hot water, air





主要连接尺寸：
[image: image3.png]



主要连接尺寸：
[image: image4.png]












 1 / 1

