[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

SDPP高速过滤器
　　【产品概述】
全自动、上流式、【SDPP高速过滤器】是一种可进行超高速处理作业的大容量过滤设备;它弥补了我国当前普遍使用的过滤器的缺点，大幅度提高了过滤效率，是一种新型的以去除水中的SS及BOD、T-P为主要目的的过滤设备。
[image: image8.png]



【构造示意图】
[image: image2.jpg]



【运转方式】
[image: image3.jpg]ERKHKE @FRAK#KE OFRIEHKE

T EEHKE O kERE @




　　【产品特点】
　　1、滤料具有流动性
　　颗粒状的PP滤料，适用于各种形式的过滤器。（上流式、下流式）
　　2、PP滤料具有三维孔隙
　　减少压力损失，超高的过滤速度是其最大特点。（过滤速度:40-70m/h，砂滤器10-15 m/h）
　　3、深层过滤效果好
　　三维孔隙的PP滤块形成1000mm的过滤层，过滤精度为10?m

　　4、搅拌清洗省时省水
　　机械式内部搅拌清洗与水流反冲洗方式相比，极大地提高了滤料的清洗效率，清洗用水量仅为1/20，清洗时间8-9分钟/次.天。（清洗用水为原水，砂滤器为滤后水）
　　5、结构紧凑
无需额外的反冲洗泵，所占空间小，重量轻。(与砂滤器相比:机体体积1/8,直径2/5,占地面积1/4)
【过滤介质性能】
[image: image4.jpg]



　　形状 : 四角漂浮型PP滤料      尺寸: 5mmX5mmX3mm

　　材质 :聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)    孔隙率 : 90-94%

　　孔隙直径: 
5-70?m         比重 : 0.85-0.95

纳垢率：10Kg-SS/m3           比表面积：8000m2/m3
【PP滤料与石英砂滤料比较】
[image: image5.jpg]ARk 0.6~4mm /245 5X5X3mm
£ 3 0.4 KA 0.94 K4
LR EA 6,000 [m*/nf] 8,000 [m*/nf]
IR ERE 1[m] 1[m]

SS i 4[Kg-55/ni] 10[Kg-5S/nd]




【几种过滤器滤速比较】
[image: image6.jpg]Gt 38R 10~15m/h
BRI IER (SSF) 8~12m/h
BB (u/P) 10~15m/h

SDPPTE;E I 828 40~70m/h




　　【产品应用范围】
★污水处理厂深度处理工程 
★中水、游泳池水过滤处理工程 
★河水、湖水、雨水净化处理工程 
★自来水厂过滤处理工程
★水产养殖业净化处理工程 
★各种工业循环水过滤处理工程
【规格型号一览表】
[image: image7.jpg]HEWR [m] 028 0.5 1.0 2.0
HRRAEE [ /Hr] 2 7 0 140 210 350
BN (K] 15 3.7 5.5 15 2 37
e HNERE OhND B
BB S (TR
il 318, 220V/380V, 60HZ
@ [wa] 600 850 1,150 1,600 2,000 2.600
I (] 2,600 2,705 3,035 3,320 3.725 4,200
RSB (e ] 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
HUEER (ke) 630 935 1,650 2,650 4,250 6,000
ERER (ke 1,180 1,995 3,550 6,800 11,050 16,300
L JIS10KFF
ko 65A 80A 100A 150A 200A 2504
: Btk 65A 80A 1004 1504 2004 2500
= #ko 65 80A 1004 1508 200A 250A
HoEO 40A 500 504 100A 1008 1008
MR 0235/5US 304

E)iT M S 5 40~70 m/h, REBIERUR T BARKRRSRRE .










 1 / 5

