[image: image1.jpg]92 ATRE N

15137938258




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

[image: image3.png]


http://www.lchjs.com

WTX型可曲挠橡胶弯头
[image: image4.png]



技术条件：
[image: image2.png]E___

IREAMPaiKg flom')
Working Pressure

1.6(16)

WS MMPaiKg flom)
Expuunmmu 3.2(32) 4.5(45)

R &KPa(mmHg) 86.7(650) 100(750)
Vacuum

BRTE o BHER. . AR, MK . . WO
Appilcabis Madia Air, comprassed aur, watar, sea water. hot water. oil, scid and alkalietc





主要连接尺寸：










 1 / 1

