[image: image5.png]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

[image: image6.jpg]


http://www.lchjs.com

便捷式防污应急处理箱
分为三类：

一、吸油类KIT(白色）

二、通用吸液类KITY (灰色）

三、万用化学品类KITH (黄色）
由于可能会出理意外泄漏事故，因此最好有所准备，配备防污应急箱，各种防污应急箱可以处理26公升至810公升的污物，吸油专用、通用型、化学类均配有应急箱。

一、采用高度可视白色PVC袋包装，最适用于油车、加油站、车间仓库等小规模泄漏事故。每件应急箱能吸收45公升的溢漏。
	KIT45
	吸油套装大小：便捷式手提袋包
化学品套装：
　　体积：410X510X200MM
	　　吸油量：≥45公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：20片；规格：40CMX50CM

	
	吸油索　数量：3条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	擦拭布　数量：5片；规格：300X350MM

	
	一双乳胶手套；说明书；二个回收袋和扎带


 [image: image1.jpg]



另有相同吸收置通用吸液类KITY45和万用吸收类KITH45型号供选。
	KIT70
	吸油套装大小：便捷式手提袋包
　　体积：570X400X250MM
	　　吸油量：≥70公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：30片；规格：400X500 X 4MM

	
	吸油索　数量：3条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	吸油枕　数量：4个；规格：35X25CM

	
	擦拭布　数量：5片；规格：300X350MM

	
	一双乳胶手套；说明书；三个回收袋和扎带


[image: image7.jpg]KIT256

KIT140




二、采用高度牛筋袋包装，最适用于油车，加油站、车间仓库等小规模泄漏事故。每件应急箱能吸收70公升的溢漏。
另有吸油KIT103大号供选及相应吸收量通用吸液类和危害品吸收类供选。
三、最适用于车间、船舶、运输车等小规模泄漏事故应急箱。每件应急箱能吸收256公升的溢漏。

	KIT256
	吸油套装大小：大号双轮手推应急桶

　　体积：660X590X1000MM
	　　吸油量：≥256公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：100片；规格：40CMX50CM

	
	吸油索　数量：16条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	吸油枕　数量：8个；规格：250X350MM

	
	擦拭布　数量：50片；规格：300X350MM

	
	二双乳胶手套；说明书；二个护目镜；十个回收袋和扎带


另有吸油KIT58、KIT140大号供选及相应吸收置通用吸液类和危害品吸收类供选。
四、选用圆形的防水和抗化学品聚乙烯箱，适用于小型和中等规模的泄漏事故，每件应急箱能吸收140公升的溢漏。
[image: image2.jpg]KIT140





	KIT140
	吸油套装大小：应急桶

　　体积：560X560X690MM
	　　吸油量：≥140公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：50片；规格：40CMX50CM

	
	吸油索　数量：10条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	吸油枕　数量：4个；规格：250X350MM

	
	擦拭布　数量：20片；规格：300X350MM

	
	一双乳胶手套；说明书；三个回收袋和扎带


另有吸油KIT64大号供选及相应吸收量通用吸液类和危害品吸收类供选。

五、快速响应转轮应急箱，适用于中等规模泄漏事故，应急箱能吸收192公升的溢漏。
[image: image3.jpg]KIT192





	KIT192
	吸油套装大小：转轮应急桶

　　体积：620X620X850MM
	　　吸油量：≥192公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：90片；规格：40CMX50CM

	
	吸油索　数量：10条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	吸油枕　数量：4个；规格：250X350MM

	
	擦拭布　数量：20片；规格：300X350MM

	
	二双乳胶手套；说明书；二个护目镜；五个回收袋和扎带


另有吸油KIT148大号供选及相应吸收童通用吸液类和危害品吸收类供选。

六、超大聚乙烯箱，耐化学腐蚀，防水，装有轮子，具有可适用于大规模的泄漏事故，每件应急箱能吸收 810公升的溢漏。
[image: image4.jpg]



	KIT810
	吸油套装大小：大号塑料箱

　　体积：1180X1360X770MM
	　　吸油量：≥810公升

	内

装

产

品
	吸油垫　数量：300片；规格：40CMX50CMX4MM

	
	吸油枕　数量：10个；规格：35X50MM

	
	吸油索　数量：36条；规格：ф7.6CMX120CM

	
	吸油索　数量：4条；规格：ф12.7CMX300CM

	
	擦拭布　数量：50片；规格：300X350MM

	
	二双乳胶手套；说明书；二个护目镜；二套防护服；二十个回收袋








 1 / 6

