[image: image1.jpg]15137938258

13373931998




洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

可曲挠橡胶接头
[image: image3.png]



性能特点：
可曲挠橡胶接头又称作减震器、管道减震器、避震喉、软接头等，是一种高弹性，高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，他的性能特点有：
　　1、体积小、重量轻、弹性好、安装、维修方便。
　　2、安装时可产生横向、轴向、角向位移，不受用户管道不同心，法兰不平行的限制。
3、工作时可降低结构传递噪音，吸振能力强。

4、我们自主研发的内无缝高压橡校接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的浸蚀，提离了使用寿命。
使用范围：
由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能， 所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻、重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
可曲挠橡胶接头位移情况示意图：

[image: image2.png]S )

< ~ | N |
= A RaER
mﬂc e i wEMB () mERE (W) prohibited fvr"m-

axial compression axial extension horizontal displacement  angular deflexion Il
-§ t~ -s l! F ol “ - FRERS
prohibited for displacement











 2 / 2

