[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

无烟煤滤料
[image: image2.png]



无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、筛选、水洗加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤、各项技术指标达到CJ/T44-1999标准。
主要技术指标
	分析项目
	分析数据
	分析项目
	分析数据

	固定碳(C)
	≥85％
	孔隙率
	53%

	磨损率
	≤0.35％
	≥95
	1.57g/cm3

	破碎率
	≤0.68％
	0.45-0.50
	1.0g/cm3

	盐酸可溶率
	≤0.98％
	5-7
	K80≤1.8

	其它重金属含量不超过国家饮用水标准








 1 / 1

