[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

果壳滤料（核桃砂）
[image: image2.png]



果壳滤料（核桃砂）采用山核桃壳为原料，经破碎、水洗、风选、蒸煮、筛分等工艺加工而成，不腐烂、不变质，主要用于油田和炼化等行业的含油水处理、工业水处理和民用水处理。亦可用于汽、柴油引擎的清洁，还可用于金属、合金、模具、仪器、电机、塑料、金银首饰、眼镜、手表、高尔夫球杆、发夹和纽扣等的洁洗抛光，喷砂清理行业除漆渍、锈渍、化学物质等。该产品6-180目各种规格，编织袋包装25公斤/袋。
主要技术指标
	抗压力
	23.4KgF
	反洗强度
	6.71m/s

	孔隙率
	27-50％
	滤速
	2426m/h

	比重
	1.25 g/cm3
	油去除率
	95%以上

	充填比重
	0.85 g/cm3
	
	








 1 / 1

