[image: image1.jpg]EpEERES
1511371938258



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

泡沫滤珠
[image: image2.png]



泡沫颗粒滤珠滤料（EPS发泡塑料滤珠）是可发性聚苯乙烯颗粒加入石油液化气而发泡制成的珠状白色小球，微孔发达，比表面积大，具有很强的吸附能力，属轻质滤料。堆密度80-100g/m3，孔隙率为50%。
常用规格：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm l0-20mm







 1 / 1

