[image: image1.jpg]5 Iﬁmﬂt

C A15137958258"

13373931998 ;4
pell 8 SRR



洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

海绵铁滤料(除氧剂)
[image: image2.png]



海绵铁滤料（除氧剂）采用优质矿石，利用氧化还原反应原理，通过滤式除淀方式进行排除，对管道、锅炉和循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量可降到0.05mg/L以下，该除氧剂具有反洗频率低，抗压强度高，不粉化、不板结，比表面积大。再生效果好，完全符合国家锅炉水质标准。
经活化处理后的海绵铁除氧化剂，给海绵状多空隙的铁粒，为水中的溶解氧提供了与活性铁进行反应的机遇，加速氧化还原反应，它与水中的溶解氧发生如下：
Fe+H20+1/2O2 →Fe2+2OH-
Fe2+20H+1/2H2O+1/4O2 Fe(OH)3↓
应用范围：
1、适用于热水锅炉的补水；
2、适用于低压蒸汽锅炉的给水；
3、适用于工业循环冷却水补水；
4、适用于油田注水。
主要技术指标
	指标名称
	指标名称

	名称
	单位
	数值
	SiO2+AL2O3
	单位
	数值

	活性铁
	%
	≥85
	S
	%
	≤5.5

	抗压强度
	N/P
	≥3500
	P
	N/P
	≤0.013

	转鼓指数
	+2.5mm%
	≥90
	堆密度
	+2.5mm%
	≤0.06

	抗磨指数
	-1 mm%
	≥10
	AsSNSb
	-1 mm%
	2.2

	比表面积
	M2/g
	≥80
	BiPbCu(每个)
	M2/g
	≤0.002








 1 / 2

