[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

滤帽
[image: image2.png]



滤帽包括排水帽、滤水帽两种，有长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型。均采用ABS工程塑料或不锈钢制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，使用效果好，即能防止阴阳树脂外流，又能保证流量。适用于滤池汽水反冲洗系统和软化水质组合式、重力式、压力式、回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。
常用规格：0.25吨　0.5吨　1吨　1.5吨（每小时俳水量）






 1 / 1

