[image: image1.jpg]


洛阳隆成厚水处理材料有限公司

http://www.lchjs.com

阻垢剂
[image: image2.png]



　　此药剂是为酯类缓释剂及高效分散剂复配药剂。对低或中硬度水有良好的缓蚀阻垢分散作用。该药的特点是投加量小，阻垢效率高，一般投加量在50-200ppm。水系统总磷控制在10-40ppm。

技术指标：

	指标名称
	指标

	外观
	淡黄色液体

	固含量>
	40%

	总磷≥
	20％

	有机磷>
	15%

	包装
	25公斤塑料桶包装








 1 / 1

